Собственникам

дома №16, корпус 2, ул. 2-ая Комсомольская, г.Дмитров, Московской области

ООО УК «СТРОЙКЛИМАТСЕРВИС» в соответствии с требованием статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст. 44 — 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо предоставить управляющей организации для выполнения работ по выбранным мероприятиям.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Участники мероприятия | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций здания. | Экономия тепловой энергии в отопительный период. Улучшения качества теплоснабжения. | Обследование тепловизионным оборудованием, определение класса энергоэффективности. | ООО «ЭнергоЭффект» | Собственники МКД | Средства собственников МКД | Периодическая регулировка, ремонт |
| 2. | Установка теплоотражающих экранов, между стеной и отопительным прибором. | Снижение утечек тепла через «мостик холода»; Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные материалы и технологии. | Управляющая организация | Собственники МКД | Средства собственников МКД | Периодическая регулировка, ремонт |
| 3. | Установка автоматических терморегулировачных головок и регулировачных клапанов на отопительные приборы | Рациональное использование тепловой энергии; Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные технологии | Управляющая организация | Собственники МКД | Средства собственников МКД | Автоматическая регулировка |
| 4. | Установка частотных преобразователей электрической энергии на двигатели системы отопления | Увеличение срока эксплуатации оборудования и экономия электро-энергии. Рациональное использование тепловой энергии; Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные технологии | Специализированная организация | Собственники МКД | Средства собственников МКД | Автоматическая регулировка |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; Снижение утечек воды; Снижение числа аварий; Рациональное использование тепловой энергии и воды; Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС. | Современные оцинкованные трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Собственники МКД | Средства собственников МКД | Периодическая регулировка, ремонт |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; Снижение утечек воды; Снижение числа аварий; Рациональное использование воды | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Подрядные организации | Собственники МКД | Средства собственников МКД | Периодическая регулировка, ремонт |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена светильников в местах общего пользования | Экономия электроэнергии; Улучшение качества освещения | Светодиодные светильники | Управляющая организация | Собственники МКД | Средства собственников МКД | Периодический осмотр, протирка |
| 8. | Установка оборудования для автоматического освещения в местах общего пользования | Автоматическое регулирование освещенности; Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | Управляющая организация | Собственники МКД | Средства собственников МКД | Периодическая регулировка, ремонт |
| Конструктивные элементы жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена стеклопакетов на окнах в квартирах | Снижение потерь лучистой энергии через окна; Рациональное использование тепловой энергии. | Низкоэмиссионные стекла (стеклопакеты с напылением) | Специализированная организация | Собственники МКД | Средства собственников МКД | Периодический осмотр, ремонт |
| 10. | Утепление наружных стен | Уменьшение промерзания стен; Рациональное использование тепловой энергии; Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Специализированная организация | Собственники МКД | Средства собственников МКД | Периодический осмотр, ремонт |