| г.Дмитров, ул.2-я Комсомольская д.16 корп.2 |
| --- |
| Многоэтажный дом без мусоропровода, с лифтами, с индивидуальным тепловым пунктом без газоснабжения |
| Общая площадь многоквартирного дома | 14440,20 |
| № п/п | Виды работ и услуг | Наименование работ | Периодичность проведение работ | Стоимость на 1 кв. м. общ. площади (рублей в месяц с НДС) | Годовая плата (рублей с НДС) |
| 1 | Текущий ремонт конструктивных элементов | 1. Фундаменты | По мере необходимости | 3,85 | 667 137,24 |
|  |  | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. |  |  |  |
|  |  | 2. Стены и фасады |  |  |  |
|  |  | Заделка и восстановление архитектурных элементов; ремонт и окраска фасадов. |  |  |  |
|  |  | 3. Перекрытия |  |  |  |
|  |  | Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска. |  |  |  |
|  |  | 4. Крыши |  |  |  |
|  |  | В кровлях из рулонных материалов (отложение, отслоения, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивания покровного и защитного слоев) |  |  |  |
|  |  | 5. Оконные и дверные заполнения |  |  |  |
|  |  | Смена и восстановление отдельных элементов и заполнений. |  |  |  |
|  |  | Покраска входных дверей - 6 шт | май 2016 |  |  |
|  |  | Установка ручек пожарных дверей - 10 шт | июль 2015 - май 2016 |  |  |
|  |  | Установка доводчиков - 12 шт | июль 2015 - май 2016 |  |  |
|  |  | 6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды | По мере необходимости |  |  |
|  |  | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. |  |  |  |
|  |  | 7. Полы в местах общего пользования |  |  |  |
|  |  | Замена, восстановление отдельных участков. |  |  |  |
|  |  | 8. Внутренняя отделка | По мере необходимости |  |  |
|  |  | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических и других общедомовых вспомогательных помещениях. |  |  |  |
|  |  | Ремонт входных групп - 150 м2 |  |  |  |
|  |  | Ремонт лифтовых холлов - 200 м2 | апрель - май 2016 |  |  |
| 2 | Обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Технический осмотр внутридомового инженерного оборудования: | 4 раза в год | 1,04 | 180 213,70 |
|  |  | 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (набивка сальников, устранение утечек, засосров) |  |  |  |
|  |  | 2.Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляций, устранений течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентелей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры ) |  |  |  |
|  |  | 3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки) | По мере необходимости |  |  |
|  |  | 4. Прочистка канализационного лежака. |  |  |  |
|  |  | 5. Проверка исправности канализационных вытяжек. |  |  |  |
| 3 | Подготовка к сезонной эксплуатации внутридомового инженерного оборудования | Работы, выполняемые при подготовки внутридомового инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период: |  | 0,82 | 142 091,57 |
|  |  | 1. Промывка и опрессовка системы центрального отопления. |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления - 5000 м | август 2015 |  |  |
|  |  | 2. Ремонт, регулировка и наладка системы центрального отопления. | сентябрь 2015 |  |  |
|  |  | 3. Утепление трубопроводов в подвальных помещенниях. | август 2015 |  |  |
| 4 | Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования | 1. Центральное отопление. |  | 1,10 | 190 610,64 |
|  |  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления. | Проведение ежегодного планово-предупредительного ремонта |  |  |
|  |  | Замена запорных кранов на стояках - 2 шт | июль 2015 - май 2016 |  |  |
|  |  | 2. Водопровод и канализация, горячего водоснабжение. |  |  |  |
|  |  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения в жилых зданиях. | Проведение ежегодного планово-предупредительного ремонта |  |  |
|  |  | Замена запорных кранов на стояках холодного водоснабжения - 6 шт | июль 2015 - май 2016 |  |  |
|  |  | Замена запорных кранов на стояках горячего водоснабжения - 6 шт | июль 2015 - май 2016 |  |  |
|  |  | 3. Электроснабжение и электротехнические устройства. |  |  |  |
|  |  | Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. | Проведение ежегодного планово-предупредительного ремонта |  |  |
|  |  | Замена лампочек люминисцентных - 150 шт (5%) | июль 2015 - май 2016 |  |  |
|  |  | Замена автоматов - 10 шт (5%) | июль 2015 - май 2016 |  |  |
| 5 | Уборка лестничных клеток | 1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей. | 5 раз в неделю | 5,32 | 921 862,37 |
|  |  | 2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. | 1 раз в неделю |  |  |
|  |  | 3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей. | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | 4. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | 5. Обметание пыли с потолков. | 4 раза в год |  |  |
|  |  | 6. Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, перил,чердачных лестниц,шкафов электрооборудования и слаботочных устройств, почтовых ящиков. | 2 раза в год |  |  |
|  |  | 7. Обметание стен, подоконников, отопительных приборов. | 4 раза в год |  |  |
|  |  | 8. Мытье окон, подоконников, отопительных приборов. | 2 раза в год |  |  |
|  |  | 9. Уборка площадки перед входом в подъезд в летний период. | 5 раз в неделю |  |  |
| 6 | Уборка придомовой территории | Холодный период. |  | 2,20 | 381 221,28 |
|  |  | 1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2см | 2 раза в сутки в снегопад |  |  |
|  |  | 2. Сдвижка и подметание снега. | 1 раз в сутки в снегопад |  |  |
|  |  | 3. Посыпка территорий песком или смесью песка с хлоридами. | 1 раз в сутки при гололеде |  |  |
|  |  | 4. Очистка от уплотненного снега территории | 1 раз в сутки |  |  |
|  |  | 5. Очистка территорий от снега наносного происхождения или подметание от снежного покрова территорий. | 1 раз в сутки |  |  |
|  |  | 6. Очистка территорий от наледи и льда. | 1 раз в сутки при гололеде |  |  |
|  |  | 7. Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |  |  |
|  |  | 8. Очистка газонов от случайного мусора | 1 раз в сутки |  |  |
|  |  | Теплый период. |  |  |  |
|  |  | 1. Подметание территории | Ежедневно |  |  |
|  |  | 2. Очистка урн от мусора. | Ежедневно |  |  |
|  |  | 3. Очистка газонов от случайного мусора | Ежедневно |  |  |
|  |  | 4. Уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| 7 | Транспортные услуги | 1. Очистка территории спецатотранспортом | 2 раза в год | 0,10 | 0,00 |
| 8 | Окос придомовой территории | 1. Окос газонов на придомовой территории | 2 раза в летний период | 0,03 | 0,00 |
| 9 | Услуги АВР | 1. Круглосуточное диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | 1,14 | 197 541,94 |
|  |  | 2. Выполнение работ по аварийному обслуживанию общедомовых инженерных сетей | По мере необходимости |  |  |
| 10 | Услуги СЭС | 1. Проведние работ по дератизации и дезинсекции подвала | По мере необходимости | 0,05 | 8 664,12 |
| 11 | Обслуживание вентканалов | 1. Обследование на наличие тяги и прочистка вентиляционных каналов | 1 раз в год и по мере необходимости | 0,12 | 20 793,89 |
| 12 | Обслуживание установок пожарной сигнализации | 1. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания установок в исправном рабочем состоянии | Ежемесячно | 1,04 | 180 213,70 |
|  |  | 2. Устранение неисправностей по вызову |  |  |  |
|  |  | 3. Оказание технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации установок |  |  |  |
|  |  | 4. Выдача технических рекомендаций по улучшению работы установок |  |  |  |
| 13 | Проверка пожарных кранов на водоотдачу и перемотка пожарных рукавов | 1. Проверка пожарных кранов на водоотдачу с составлением акта | 1 раз в год | 0,44 | 76 244,26 |
|  |  | 2. Перемотка пожарных рукавов |  |  |  |
| 14 | Обслуживание индивидуального теплового пункта с обслуживанием общедомовых приборов учета тепловой энергии | 1. Технический осмотр оборудования ИТП | 1 раз в 15 дней | 1,54 | 266 854,90 |
|  |  | 2. Проверка исправности теплообменника, насосов, регулирующих клапанов, линий связи | 1 раз в 15 дней |  |  |
|  |  | 3. Технический осмотр приборов учета тепловой энергии | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | 4. Анализ показаний приборов учета тепловой энергии | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | 5. Проверка сохранности электропроводки и пломб на отсутствие механических повреждений | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | 6. Прочистка фильтров | 2 раз в год |  |  |
|  |  | 7. Прочистка насосов | 1 раз в год |  |  |
| 15 | Обслуживание общедомового прибора учета холодного водоснабжения, станции 2-ого подъема холодного водоснабжения и общедомового пожарного водопровода | 1. Технический осмотр оборудования станции | 1 раз в месяц | 0,69 | 119 564,86 |
|  |  | 2. Проверка исправности насосных групп, регулирующих клапанов, задвижек с электроприводом, линий связи | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | 3. Технический осмотр приборов учета ХВС | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | 4. Проверка сохранности электропроводки и пломб на отсутствие механических повреждений | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | 5. Прочистка фильтров | 2 раз в год |  |  |
|  |  | 6. Прочистка насосов | 1 раз в год |  |  |
|  |  | 7. Диагностика управления станции ХВС | 2 раз в год |  |  |
| 16 | Вывоз мусора | 1. Погрузка, вывоз и размещение ТБО спецавтотранспортом. Вывоз и захоронение ТБО на полигоне. | Согласно графика | 3,13 | 542 373,91 |
|  |  | 2. Аренда бункеров |  |  |  |
| 17 | Управление многоквартирным домом | Управление многоквартирным домом | Ежедневно | 1,65 | 285 915,96 |
|  |  | Расчет и учет платежей. |  |  |  |
|  |  | Ввод информации |  |  |  |
|  |  | Учет расчетов с поставщиками |  |  |  |
|  |  | Формирование плана работ по содержанию, обслуживанию и ремонту жилищного фонда |  |  |  |
|  |  | Контроль за санитарно - техническим состоянием жилищного фонда и исполнения заявок населения. |  |  |  |
|  |  | Финансово-экономическая деятельность |  |  |  |
|  |  | Контроль оплаты жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | Договорно-правовая деятельность |  |  |  |
| 18 | Регистрация граждан | Подготовка первичных документов, связанных с регистрационной деятельностью по месту жительства и по месту пребывания граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов. | 3 раза в неделю согласно графика | 0,55 | 95 305,32 |
| 19 | Содержание и текущий ремонт лифтового хозяйства | 1. Аварийно-техническое круглосуточное обслуживание с эвакуацией пассажиров, ремонт и пуск лифта. | Круглосуточно | 6,61 | 1 145 396,66 |
|  |  | 2. Техническое обслуживание и ремонт лифтов (проведение смазки, чистки, наладки, регулировки, ремонта и замена лифтового оборудования) | Согласно графика |  |  |
|  | Оценка соответствия лифтов требования Технического регламента о безопасности лифтов | 1. Проведение периодического технического освидетельствования, включая электроизмерительные работы на лифтах | 1 раз в год |  |  |
|  |  | 2. Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"на лифтах |  |  |  |
|  | Страхование лифтов | Страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 1 раз в год |  |  |
| ИТОГО: | 31,42 | 5 422 006,30 |